Display pcb

4 X 40volt/10μF axial, ευρεση μεσω λιανεμποριου πκ = 4

Voltage pcb

2 X 40volt/10μF axial, ευρεση μεσω λιανεμποριου πκ = 2

6 X 16volt/100μF axial, ευρεση μεσω λιανεμποριου πκ = 6

2 X 16volt/47μF axial, ευρεση μεσω λιανεμποριου πκ = 2

relais pcb

8 X 40volt/10μF axial   ενδεικτικα πρεπει να ξεκοληθουν για να φανουν , ευρεση μεσω λιανεμποριου πκ = 8

1 X 40volt/470μF axial, ευρεση μεσω λιανεμποριου πκ = 1

* 1 Χ 385volt/680mf  11cm Χ 4cm, ευρεση μεσω λιανεμποριου πκ = 20-50

2 X relais matsushita jr2-dc12v, ευρεση μεσω λιανεμποριου πκ = 10

back cover

*4 X fet bsm181πκ = 800

*1 X 40volt/33000μF 12 cm X 6.5 cm, ευρεση μεσω λιανεμποριου πκ = 50-200

*2 X transformer , συνεννοηση με τμημα περιεληξης μετασχηματιστων intracom

front cover

1X fuse 0.063A 30mm X 5mm, ευρεση μεσω λιανεμποριου πκ = 1

1 X fuse 0.160A  30mm X 5mm, ευρεση μεσω λιανεμποριου πκ = 1

*1 X relay 300A k1εδω μαλλον θα γινει επισκευη η πατεντα πκ = 50-300

* εξαρτηματα δυσκολα η υψηλου κοστους

πκ = πιθανο κοστος σε ευρο